## ESTADISTICAS_INSTITUCIONAL_2018
DESCRIPCION	CATEGORIAS	VALOR	VALORES	MES	AÑO
PARAMETROS	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1204.68	2	ENERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	22.17	2	ENERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDDAS DE TRANSMISION	0.018403227	2	ENERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	99.62	99.5	ENERO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	99.69	99.5	ENERO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	99.9	99.5	ENERO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9471	99	ENERO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9986	99.8	ENERO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	0.9998	0.999533333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	345 KV	1	0.999533333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	69 KV	0.9988	0.999533333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.99976	0.999813333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	1	0.999813333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.99968	0.999813333	ENERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1069.096401	2	FEBRERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	23.62	2	FEBRERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISIIN	0.022093424	2	FEBRERO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9771	0.9771	FEBRERO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	0.9901	0.9901	FEBRERO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	0.9871	0.9871	FEBRERO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9123	99	FEBRERO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9957	99.8	FEBRERO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	1	0.999766667	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	0.999766667	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.9993	0.999766667	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.9985	0.9995	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	1	0.9995	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	1	0.9995	FEBRERO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1246.691024	2	MARZO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	21.55764069	2	MARZO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	0.017291887	2	MARZO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9982	0.9982	MARZO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	0.9989	0.9989	MARZO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.9964	0.9964	MARZO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9567	99	MARZO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.99	99.8	MARZO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	0.9997	0.9996	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	345 KV	1	0.9996	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.9991	0.9996	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.99904	0.99938	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	1	0.99938	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.9991	0.99938	MARZO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	12.6126	2	ABRIL	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	22.25	2	ABRIL	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	1.764108907	2	ABRIL	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9905	0.9905	ABRIL	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	0.9953	0.9953	ABRIL	2018
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	0.994166667	0.994166667	ABRIL	2018
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9387	99	ABRIL	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.994766667	99.8	ABRIL	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	0.9998	0.999633333	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	0.999633333	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.9991	0.999633333	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.9991	0.999566667	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	1	0.999566667	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.9996	0.999566667	ABRIL	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	13.0944	2	MAYO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISI¢N	25.63	2	MAYO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	1.957325269	2	MAYO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9948	0.9948	MAYO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	0.9644	0.9644	MAYO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	0.9944	0.9944	MAYO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9651	99	MAYO	2018
REGULACIOPN DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9992	99.8	MAYO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	0.9997	0.999566667	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	0.999566667	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.999	0.999566667	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.9996	0.9994	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	1	0.9994	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.9986	0.9994	MAYO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1361	2	JUNIO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	26.37	2	JUNIO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	% P‚RDIAS DE TRANSMISI¢N	1.94	2	JUNIO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	97.85	99.5	JUNIO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	94.58	99.5	JUNIO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	96.89	99.5	JUNIO	2018
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	94.78	99	JUNIO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99.89	99.8	JUNIO	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.98	99.92	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	99.92	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99.77	99.92	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	99.95	99.97	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	99.97	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.97	99.97	JUNIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1360.98	2	JULIO	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISION	26.37	2	JULIO	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIAS DE TRANSMISION	1.94	2	JULIO	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	138 KV	98.85	99.5	JULIO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	99.42	99.5	JULIO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	97.66	99.5	JULIO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9628	94.7	JULIO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9999	99.6	JULIO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	0.9998	99.98	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	100	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.999	99.89	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	99.94	99.91	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.97	99.92	JULIO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1428.55	2	AGOSTO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	29.56	2	AGOSTO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISI¢N	2.07	2	AGOSTO	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	98.38	98.9	AGOSTO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	98.55	98.1	AGOSTO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	98.14	98.7	AGOSTO	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	96.5	99	AGOSTO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99.8	99.9	AGOSTO	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	99.94	99.97	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	100	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.92	99.89	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	99.89	99.91	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.89	99.92	AGOSTO	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1419.21	2	SEPTIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISI¢N	28.63	2	SEPTIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISION	2.02	2	SEPTIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	138 KV	0.9967	98.9	SEPTIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	0.9982	98.3	SEPTIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.9942	98.8	SEPTIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9094	94.4	SEPTIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9948	99.6	SEPTIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	0.9995	99.9	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	345 KV	100	100	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.9983	99.8	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.998589	99.9	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.998639	99.9	SEPTIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1360.21	1.57	OCTUBRE	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	21.33	1.57	OCTUBRE	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIAS DE TRANSMISI¢N	1.57	1.57	OCTUBRE	2018
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9967	99.6	OCTUBRE	2018
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	0.9982	99.8	OCTUBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.9942	99.4	OCTUBRE	2018
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9094	99.4	OCTUBRE	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9948	99.8	OCTUBRE	2018
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	0.9998	99.6	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	345 KV	100	100	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	69 KV	0.9989	99.8	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	100	100	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	OCTUBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1428.55	1.61	NOVIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISION	29.56	1.61	NOVIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIAS DE TRANSMISION	2.07	1.61	NOVIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	138 KV	0.9997	99.6	NOVIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	100	99.8	NOVIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.9967	99.4	NOVIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9258	90.9	NOVIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9986	99.4	NOVIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	0.9999	99.9	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	345 KV	100	100	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	69 KV	0.9991	99.8	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS L¡NEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSI¢N	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.9979	99.9	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.9979	99.9	NOVIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1331.13	2.2	DICIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISION	21.42	2.2	DICIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	PERDIDAS DE TRANSMISION	1.61	2.2	DICIEMBRE	2018
P‚RDIDAS DE TRANSMISI¢N	138 KV	0.9995	99.9	DICIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	1	100	DICIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.9976	99.7	DICIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9393	93.9	DICIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100	100	DICIEMBRE	2018
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	100	100	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	100	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.9	99.9	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	100	99.9	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.9	99.8	DICIEMBRE	2018
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1419.21	2	ENERO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	28.63	2	ENERO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIAS DE TRANSMISION	2.02	2	ENERO	2019
P‚RDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	0.9962	98.9	ENERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	0.9969	99.62	ENERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	0.999	98.8	ENERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	0.9094	95	ENERO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9948	99.6	ENERO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	0.9995	99.9	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	100	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.9983	99.8	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.998589	99.9	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.97	99.9	ENERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	97.71	97.71	FEBRERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	99.01	99.01	FEBRERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	98.71	98.71	FEBRERO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	91	98.72	FEBRERO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	FEBRERO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	99.98	99.98	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	100	100	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	99.91	99.91	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.98	99.98	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	100	100	FEBRERO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.82	99.82	MARZO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	99.89	99.89	MARZO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	99.64	99.64	MARZO	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	96	94	MARZO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99	99	MARZO	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	100	100	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	100	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.93	99.93	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	99.9	99.91	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.91	99.96	MARZO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	ENERGIA NO SUMINISTRADA	2.25	5.8	ABRIL	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	27.76	1.86	ABRIL	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1491.64	0.06	ABRIL	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	99.82	99.82	ABRIL	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	345 KV	99.89	99.89	ABRIL	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	69 KV	99.64	99.64	ABRIL	2019
REGULACI¢N DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	96	94	ABRIL	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99	99	ABRIL	2019
REGULACI¢N DE FRECUENCIA	138 KV	100	100	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	100	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.93	99.93	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	99.9	99.91	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99.91	99.96	ABRIL	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	ENERGIA NO SUMINISTRADA	2.25	5.8	MAYO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	27.76	1.86	MAYO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1491.64	0.06	MAYO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	97.8	99	MAYO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	94.5	97.9	MAYO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	96.8	98.9	MAYO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	95	94.4	MAYO	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100	99.6	MAYO	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	1	99.8	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	100	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.99	99.9	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.99	0.99	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.98	0.99	MAYO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	ENERGIA NO SUMINISTRADA	2.25	5.8	JUNIO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	PERDIDAS DE TRANSMISION	27.76	1.86	JUNIO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	INYECCIONES AL SISTEMA EL‚CTRICO NACIONAL INTERCONECTADO	1491.64	0.06	JUNIO	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	138 KV	97.8	99	JUNIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	94.5	97.9	JUNIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	96.8	98.9	JUNIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	NO.15 HZ.	95	94.4	JUNIO	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100	99.6	JUNIO	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	1	99.8	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	1	100	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	0.99	99.9	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	DISPONIBILIDAD BANCO DE CAPACITORES	0.99	0.99	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	0.98	0.99	JUNIO	2019
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	98.85	0.99	JULIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345KV	99.42	0.99	JULIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	98.38	0.99	JULIO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	0.29	0.29	AGOSTO	2019
PERDIDA DE ENERGIA	138KV	100	100	AGOSTO	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	345 KV	98.38	98.14	AGOSTO	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99	99	SEPTIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	98.85	0.99	SEPTIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	1	100	SEPTIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	ENERGIA NO SUMINISTRADA	2.25	5.8	SEPTIEMBRE	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	ENERGIA NO SUMINISTRADA	156.81	1.91	OCTUBRE	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	100	100	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	DISPONIBILIDAD DE AUTO 345/138 KV	100	100	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138 KV	99.98	97	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	97	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.89	97	OCTUBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	96	100	OCTUBRE	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	98	100	OCTUBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	1.92	96	100	NOVIEMBRE	2019
PERDIDAS DE TRANSMISION	BANCO DE CAPACITORE	99.86	97	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138 KV	99.99	98	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100	98	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	100	98	NOVIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	100	100	NOVIEMBRE	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100	100	NOVIEMBRE	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	138KV	98	99	NOVIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345KV	100	100	NOVIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	98	97	NOVIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	BANCO DE CAPACITORE	100	100	DICIEMBRE	2019
2019	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	100	100	DICIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	DISPONIBILIDAD DE AUTO 138/69 KV	99	100	DICIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138KV	100	98	DICIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345KV	100	98	DICIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99	98	DICIEMBRE	2019
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	94	96	DICIEMBRE	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100	100	DICIEMBRE	2019
REGULACION DE FRECUENCIA	138KV	99	100	DICIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	345KV	100	100	DICIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	95	100	DICIEMBRE	2019
REGULACION DE VOLTAJE	0.0191	96	100	ENERO	2020
PERDIDAS DE TRANSMISION	100%	100	100	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	100%	100	100	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	100%	100	100	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138 KV	100%	100%	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345KV	100%	100%	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99.81	99.81	ENERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	0.8934	89.34	ENERO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	0.9828	98.28	ENERO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	93.86%	99.53%	ENERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	99.84%	100%	ENERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	97.02%	99.54%	ENERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138KV	96.17%	99.54%	FEBRERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345KV	97.58%	99.54%	FEBRERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	99.97%	99.54%	FEBRERO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138KV	100%	100%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	345KV	100%	100%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	69KV	100%	100%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138KV	99.99%	100%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345KV	99.99%	100%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99.85%	99.91%	FEBRERO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	90%	98%	99.91%	FEBRERO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	0.0188	0.019356372	99.91%	FEBRERO	2020
PERDIDAS DE TRANSMISION	100%	100%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	100%	100%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	100%	100%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES	138KV	99.99%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345KV	99.99%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99.81%	100%	MARZO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	90%	98%	99.81%	MARZO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	98%	98%	99.81%	MARZO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.53%	99.53%	MARZO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100%	MARZO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	99.74%	99.74%	MARZO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69KV	1.50%	1.50%	ABRIL	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.95%	99.95%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	100.00%	100.00%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	99.99%	99.99%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	99.97%	99.97%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69KV	99.93%	99.93%	ABRIL	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	94%	94%	ABRIL	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	100%	100%	ABRIL	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.18%	99.18%	ABRIL	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	ABRIL	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	98.67%	98.67%	ABRIL	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.60%	1.60%	MAYO	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	99.96%	99.96%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	100.00%	100.00%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	99.84%	99.84%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.98%	99.98%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.84%	99.84%	MAYO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	92%	92%	MAYO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99%	99%	MAYO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.16%	99.16%	MAYO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	MAYO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	96.36%	96.36%	MAYO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	64KV	1.75%	1.75%	JUNIO	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	99.86%	99.86%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	100.00%	100.00%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138KV	99.97%	99.97%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.97%	99.97%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.83%	99.83%	JUNIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	NO.15 HZ.	94%	94%	JUNIO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	NO.25 HZ.	99%	99%	JUNIO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	97.68%	97.68%	JUNIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	JUNIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	93.28%	93.28%	JUNIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.74%	1.74%	JULIO	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	100.00%	100.00%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.96%	99.96%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	100.00%	100.00%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.96%	99.96%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.99%	99.99%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	JULIO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	92%	92%	JULIO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	99%	99%	JULIO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	95.05%	95.05%	JULIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	96.30%	96.30%	JULIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	JULIO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.91%	1.91%	AGOSTO	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.96%	99.96%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.98%	99.98%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.97%	99.97%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	90%	90%	AGOSTO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	98%	98%	AGOSTO	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	93.58%	93.58%	AGOSTO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	96.17%	96.17%	AGOSTO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	99.63%	99.63%	AGOSTO	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.80%	1.80%	SEPTIEMBRE	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.96%	99.96%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.95%	99.95%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.89%	99.89%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	96%	96%	SEPTIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	96.11%	96.11%	SEPTIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	98.01%	98.01%	SEPTIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.97%	99.97%	OCTUBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.95%	99.95%	OCTUBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.98%	99.98%	OCTUBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	99.98%	99.98%	OCTUBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	96.90%	96.90%	OCTUBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	95.80%	95.80%	OCTUBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	96.31%	96.31%	OCTUBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	96.31%	96.30%	OCTUBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	99.64%	99.64%	OCTUBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.89%	1.89%	OCTUBRE	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.97%	99.97%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.95%	99.95%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.98%	99.98%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.98%	99.98%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.98%	99.98%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	99.96%	99.96%	NOVIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	1.78%	1.78%	NOVIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	1.82%	1.82%	NOVIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	99.47%	99.47%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.98%	99.98%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	99.96%	99.96%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.87%	1.87%	DICIEMBRE	2020
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.98%	99.98%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.96%	99.96%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138 KV	99.96%	99.96%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.98%	99.98%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.97%	99.97%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	99.97%	99.97%	DICIEMBRE	2020
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISI¢N POR NIVEL DE TENSION	N0.15 HZ.	96.70%	96.70%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	N0.25 HZ.	95.80%	95.80%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE FRECUENCIA	69 KV	99.47%	99.47%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	98.40%	98.40%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	99.47%	99.47%	DICIEMBRE	2020
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	100.00%	100.00%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 KV	100.00%	100.00%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.66%	99.66%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	98.92%	98.92%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	ENERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	±0.15 HZ.	95.50%	95.50%	ENERO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 HZ.	99.20%	99.20%	ENERO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.83%	99.83%	ENERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	ENERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.58%	99.58%	ENERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.75%	1.75%	ENERO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.99%	99.99%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 KV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.74%	99.74%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.76%	99.76%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	±0.15 HZ.	95.50%	95.50%	FEBRERO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 HZ.	99.50%	99.50%	FEBRERO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	99.17%	99.17%	FEBRERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.64%	99.64%	FEBRERO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.96%	1.96%	FEBRERO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	99.91%	99.91%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 KV	100.00%	100.00%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	69 KV	99.47%	99.47%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.46%	99.46%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 KV	100.00%	100.00%	MARZO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	±0.15 HZ.	98.50%	98.50%	MARZO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 HZ.	99.90%	99.90%	MARZO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	138 KV	98.30%	98.30%	MARZO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 KV	100.00%	100.00%	MARZO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	98.98%	98.98%	MARZO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	1.95%	1.95%	MARZO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.90%	1.90%	ABRIL	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 Kv	99.99%	99.99%	ABRIL	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.92%	99.92%	ABRIL	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.75%	99.75%	ABRIL	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.59%	99.59%	ABRIL	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.93%	99.93%	ABRIL	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.79%	98.79%	ABRIL	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	96.74%	96.74%	ABRIL	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.90%	1.90%	MAYO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 Kv	99.99%	99.99%	MAYO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.95%	99.95%	MAYO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.57%	99.57%	MAYO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.90%	99.90%	MAYO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.78%	98.78%	MAYO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	96.36%	96.36%	MAYO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.85%	1.85%	JUNIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 Kv	99.95%	99.95%	JUNIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	JUNIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.96%	99.96%	JUNIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	JUNIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	96.99%	96.99%	JUNIO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.63%	99.63%	JUNIO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.92%	99.92%	JUNIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.36%	98.36%	JUNIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	JUNIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	96.96%	96.96%	JUNIO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.86%	1.86%	JULIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	JULIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.48%	97.48%	JULIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.12%	99.12%	JULIO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.77%	97.77%	JULIO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.6%	99.6%	JULIO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.9%	99.9%	JULIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	97.48%	97.48%	JULIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.12%	99.12%	JULIO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	97.77%	99.77%	JULIO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.86%	1.86%	AGOSTO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	97.06%	97.06%	AGOSTO	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.92%	99.92%	AGOSTO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	88.04%	88.04%	AGOSTO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.79%	99.79%	AGOSTO	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	93.64%	93.64%	AGOSTO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.1%	99.1%	AGOSTO	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.6%	99.6%	AGOSTO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.50%	98.50%	AGOSTO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	97.83%	97.83%	AGOSTO	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138 KV	1.78%	1.78%	SEPTIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	97.06%	97.06%	SEPTIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.92%	99.92%	SEPTIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	93.50%	93.50%	SEPTIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	93.68%	93.68%	SEPTIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.5%	99.5%	SEPTIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.9%	99.9%	SEPTIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.19%	98.19%	SEPTIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	95.88%	95.88%	SEPTIEMBRE	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.69%	1.69%	OCTUBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	96.12%	96.12%	OCTUBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.82%	99.82%	OCTUBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.24%	99.24%	OCTUBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.57%	99.57%	OCTUBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.92%	99.92%	OCTUBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.82%	99.82%	OCTUBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	97.73%	97.73%	OCTUBRE	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.67%	1.67%	NOVIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	NOVIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.11%	99.11%	NOVIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.58%	97.58%	NOVIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.50%	99.50%	NOVIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.82%	99.82%	NOVIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.11%	99.11%	NOVIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	95.73%	95.73%	NOVIEMBRE	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.74%	1.74%	DICIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	DICIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.16%	99.16%	DICIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2021
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	94.30%	94.30%	DICIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.41%	99.41%	DICIEMBRE	2021
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.79%	99.79%	DICIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.52%	99.52%	DICIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2021
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	98.48%	98.48%	DICIEMBRE	2021
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.74%	1.74%	ENERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.91%	99.91%	ENERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	ENERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.38%	98.38%	ENERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.40%	99.40%	ENERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.29%	97.29%	ENERO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.59%	99.59%	ENERO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.89%	99.89%	ENERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.61%	99.61%	ENERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	ENERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	98.94%	98.94%	ENERO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.62%	1.62%	FEBRERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	FEBRERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.77%	97.77%	FEBRERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	90.94%	90.94%	FEBRERO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.41%	99.41%	FEBRERO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.41%	99.41%	FEBRERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.64%	99.64%	FEBRERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.58%	99.58%	FEBRERO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.68%	1.68%	MARZO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	MARZO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	MARZO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.84%	99.84%	MARZO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	96.95%	96.95%	MARZO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	96.10%	96.10%	MARZO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.54%	99.54%	MARZO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.87%	99.87%	MARZO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.00%	99.00%	MARZO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.98%	99.98%	MARZO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	97.67%	97.67%	MARZO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.61%	1.61%	ABRIL	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.98%	99.98%	ABRIL	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100%	100%	ABRIL	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	88.72%	88.72%	ABRIL	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	95.76%	95.76%	ABRIL	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.67%	99.67%	ABRIL	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.89%	99.89%	ABRIL	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.74%	98.74%	ABRIL	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	96.99%	96.99%	ABRIL	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.60%	1.60%	MAYO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	MAYO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.05%	98.05%	MAYO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.86%	99.86%	MAYO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	92.28%	92.28%	MAYO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.52%	99.52%	MAYO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.84%	99.84%	MAYO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	98.93%	98.93%	MAYO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.85%	99.85%	MAYO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	98.80%	98.80%	MAYO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	0%	0%	JUNIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.77%	99.77%	JUNIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	JUNIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.76%	97.76%	JUNIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.87%	99.87%	JUNIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	92.35%	92.35%	JUNIO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.74%	99.74%	JUNIO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.92%	99.92%	JUNIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	97.76%	97.76%	JUNIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.87%	99.87%	JUNIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	92.35%	92.35%	JUNIO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.65%	1.65%	JULIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.98%	99.98%	JULIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	95.58%	95.58%	JULIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.48%	99.48%	JULIO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	96.38%	96.38%	JULIO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.58%	99.58%	JULIO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.86%	99.86%	JULIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.82%	99.82%	JULIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.69%	99.69%	JULIO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.66%	1.66%	AGOSTO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.45%	99.45%	AGOSTO	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.15%	99.15%	AGOSTO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.99%	99.99%	AGOSTO	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.68%	97.68%	AGOSTO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.80%	99.80%	AGOSTO	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.91%	99.91%	AGOSTO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.97%	99.97%	AGOSTO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.81%	99.81%	AGOSTO	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.53%	1.53%	SEPTIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.72%	99.72%	SEPTIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.82%	97.82%	SEPTIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.02%	97.02%	SEPTIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.65%	99.65%	SEPTIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.87%	99.87%	SEPTIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.90%	99.90%	SEPTIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	97.78%	97.78%	SEPTIEMBRE	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	0.016	0.016	OCTUBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	1.00	1.00	OCTUBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.82%	99.82%	OCTUBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.49%	97.49%	OCTUBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.86%	99.86%	OCTUBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.95%	99.95%	OCTUBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.95%	99.95%	OCTUBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.96%	99.96%	OCTUBRE	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.45%	1.45%	NOVIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.80%	98.80%	NOVIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.15%	97.15%	NOVIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.65%	99.65%	NOVIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.95%	99.95%	NOVIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.96%	99.96%	NOVIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.95%	99.95%	NOVIEMBRE	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.50%	1.50%	DICIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.99%	99.99%	DICIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.76%	99.76%	DICIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2022
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	98.50%	98.50%	DICIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.65%	99.65%	DICIEMBRE	2022
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.93%	99.93%	DICIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	99.91%	99.91%	DICIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2022
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.99%	99.99%	DICIEMBRE	2022
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.38%	1.38%	ENERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	ENERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	ENERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.95%	99.90%	ENERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	ENERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.90%	99.90%	ENERO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.01%	99.01%	ENERO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.82%	99.82%	ENERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.99%	99.99%	ENERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.91%	99.91%	ENERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	100.00%	100.00%	ENERO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	138KV	1.64%	1.64%	FEBRERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	FEBRERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	FEBRERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	FEBRERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 KV	99.95%	99.95%	FEBRERO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	99.90%	99.90%	FEBRERO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.29%	99.29%	FEBRERO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.77%	99.77%	FEBRERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.88%	99.88%	FEBRERO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	0.00%	0.00%	MARZO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	MARZO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	MARZO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.95%	99.95%	MARZO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	MARZO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.90%	99.90%	MARZO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.52%	99.52%	MARZO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.84%	99.84%	MARZO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	MARZO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.85%	99.85%	MARZO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.99%	99.99%	MARZO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	2.01%	2.01%	ABRIL	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.03%	99.03%	ABRIL	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.46%	99.46%	ABRIL	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	ABRIL	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.95%	99.95%	ABRIL	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.76%	99.76%	ABRIL	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.66%	1.66%	MAYO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	MAYO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	MAYO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.95%	99.95%	MAYO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	MAYO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.90%	99.90%	MAYO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.61%	99.61%	MAYO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.86%	99.86%	MAYO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	MAYO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.95%	99.95%	MAYO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.76%	99.76%	MAYO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	0.00%	0.00%	JUNIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.95%	99.95%	JUNIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.95%	99.95%	JUNIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.95%	99.95%	JUNIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	99.95%	99.95%	JUNIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	99.90%	99.90%	JUNIO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.49%	99.49%	JUNIO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.82%	99.82%	JUNIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	99.44%	99.44%	JUNIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.49%	99.49%	JUNIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	98.24%	98.24%	JUNIO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.76%	1.76%	JULIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.97%	99.97%	JULIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.94%	98.94%	JULIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	98.23%	98.23%	JULIO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.58%	99.58%	JULIO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.84%	99.84%	JULIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	JULIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.72%	99.72%	JULIO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.98%	99.98%	JULIO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.84%	1.84%	AGOSTO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.98%	99.98%	AGOSTO	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.65%	98.65%	AGOSTO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	96.22%	96.22%	AGOSTO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.59%	99.59%	AGOSTO	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.85%	99.85%	AGOSTO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	AGOSTO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.58%	99.58%	AGOSTO	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.95%	99.95%	AGOSTO	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	0.00%	0.00%	SEPTIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.99%	98.99%	SEPTIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	96.93%	96.93%	SEPTIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.66%	99.66%	SEPTIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.89%	99.89%	SEPTIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	SEPTIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.59%	99.59%	SEPTIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.72%	99.72%	SEPTIEMBRE	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.69%	1.69%	OCTUBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.98%	100.00%	OCTUBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	98.69%	98.69%	OCTUBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	97.25%	97.25%	OCTUBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.61%	99.61%	OCTUBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.89%	99.89%	OCTUBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	OCTUBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.57%	99.57%	OCTUBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.72%	99.72%	OCTUBRE	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.83%	1.83%	NOVIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.99%	99.99%	NOVIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.99%	97.99%	NOVIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	93.51%	93.51%	NOVIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.07%	99.07%	NOVIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.52%	99.52%	NOVIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	NOVIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.95%	99.95%	NOVIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.57%	99.57%	NOVIEMBRE	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	0.00%	0.00%	DICIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.98%	99.98%	DICIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	95.25%	95.25%	DICIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2023
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 kV	94.10%	94.10%	DICIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	98.92%	98.92%	DICIEMBRE	2023
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.46%	99.46%	DICIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	DICIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.92%	99.92%	DICIEMBRE	2023
REGULACION DE VOLTAJE	69 KV	99.97%	99.97%	DICIEMBRE	2023
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.65%	1.65%	ENERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.97%	99.97%	ENERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	99.96%	99.96%	ENERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	98.16%	98.16%	ENERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.74%	99.74%	ENERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	ENERO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.03%	99.03%	ENERO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.49%	99.49%	ENERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.97%	99.97%	ENERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.95%	99.95%	ENERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	ENERO	2024
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	1.63%	1.63%	FEBRERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.97%	99.97%	FEBRERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	96.82%	96.82%	FEBRERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	97.61%	97.61%	FEBRERO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	99.09%	99.09%	FEBRERO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.54%	99.54%	FEBRERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.78%	99.78%	FEBRERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.92%	99.92%	FEBRERO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	FEBRERO	2024
PERDIDA DE TRANSMISION	69 KV	0.00%	0.00%	MARZO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	138/69 KV	99.97%	99.97%	MARZO	2024
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES DE ETED	345/138 kV	100.00%	100.00%	MARZO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	69 KV	97.50%	97.50%	MARZO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	138 kV	99.46%	99.46%	MARZO	2024
DISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION POR NIVEL DE TENSION	345 kV	100.00%	100.00%	MARZO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.15 Hz.	98.94%	98.94%	MARZO	2024
REGULACION DE FRECUENCIA	±0.25 Hz.	99.34%	99.34%	MARZO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	69 kV	99.99%	99.99%	MARZO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	138 KV	99.99%	99.99%	MARZO	2024
REGULACION DE VOLTAJE	345 kV	100.00%	100.00%	MARZO	2024