## sanchez - samana
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.1 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Sanchez - Samana |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 121 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 39.65 | Km | Indicar | Indicar
1.4 | Caja de Empalme para cable OPGW | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 61 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 126 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Cruceta para reserva de OPGW | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 66 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 61 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 270 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Guardacabo para OPGW | 112 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 320 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Tirante 300 mm | 94 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Tirante 600 mm | 18 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Varilla preformada para cable OPGW | 112 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Yugo Triangular Doble | 5 | Und. | Indicar | Indicar
|  |  |  | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE SANCHEZ
1.18 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.23 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Cable aislado OFNR | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
|  |  |  | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SAMANA
1.25 | Armario | 1 | Und.
1.26 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.27 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.28 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.29 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.3 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.31 | Cable aislado OFNR | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.31

## nagua - sanchez
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.2 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Nagua - Sanchez |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 131 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 44.98 | Km
1.4 | Caja de Empalme para cable OPGW | 11 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 90 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 137 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Cruceta para reserva de OPGW | 11 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 97 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 90 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 217 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Guardacabo para OPGW | 74 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 360 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Tirante 300 mm | 54 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Tirante 600 mm | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Varilla preformada para cable OPGW | 74 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Yugo Triangular Doble | 7 | Und. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE SANCHEZ
1.18 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.22 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Cable aislado OFNR | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO NAGUA
1.24 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.25 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.27 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.28 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.29 | Cable aislado OFNR | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.29

## sfm- diesel pimentel
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No3 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV San Fco Ma. - Diesel Pimentel |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Aislador fibra de vidrio 36", 15,000 lbs. con rolo y pasador | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Amortiguador vibración para OPGW | 22 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Ancla de hormigon para anclaje de transmisión | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Anilla cuarteada de 4 vías, de 9-1/2" a 14" | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" (agujero 15/16") | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Cable Alumoweld 14 M - AW7, 14,000 libs. para viento | 160 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 2.89 | Km | Indicar | Indicar
1.8 | Caja de Empalme para cable OPGW | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Capuchín reforzar cabeza de poste mad y sustituir bayoneta | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 22 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Cruceta para reserva de OPGW | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Eslabón de 1/2" x 1-3/4" x 6" para anillas | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 39 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Guardacabo para OPGW | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.18 | Poste de madera tratada, clase H-1 55' | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Terminal preformado p/cable 14 M - AW7 | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Tirante 300 mm | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Tirante 600 mm | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Tornillo pasante 5/8" x 12" con ojo y arandela curva soldada | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Tornillo rosca madera 1/2" x 3" | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.25 | Varilla anclaje ojo sencillo 3/4" x 8' | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Varilla preformada para cable OPGW | 12 | Und. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE
1.27 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.28 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.29 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.31 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.32 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.33 | Cable aislado de fibra optica tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminación en subestaciones | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.33

## cbacoa-bnao II
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.4 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Canabacoa - Bonao II (derivacion Rincon) |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Aislador fibra de vidrio 36", 15,000 lbs. con rolo y pasador | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Amortiguador vibración para OPGW | 27 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Ancla de hormigon para anclaje de transmisión | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Anilla cuarteada de 4 vías, de 9-1/2" a 14" | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" (agujero 15/16") | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Cable Alumoweld 14 M - AW7, 14,000 libs. para viento | 320 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 5.175 | Km | Indicar | Indicar
1.8 | Caja de Empalme para cable OPGW | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Capuchín reforzar cabeza de poste mad y sustituir bayoneta | 9 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 28 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Cruceta para reserva de OPGW | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Eslabón de 1/2" x 1-3/4" x 6" para anillas | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 13 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 65 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Guardacabo para OPGW | 28 | Und. | Indicar | Indicar
1.18 | Poste de madera tratada, clase H-1 55' | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Terminal preformado p/cable 14 M - AW7 | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 40 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Tirante 300 mm | 24 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Tirante 600 mm | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Tornillo pasante 5/8" x 12" con ojo y arandela curva soldada | 13 | Und. | Indicar | Indicar
1.25 | Tornillo rosca madera 1/2" x 3" | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Varilla anclaje ojo sencillo 3/4" x 8' | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.27 | Varilla preformada para cable OPGW | 28 | Und. | Indicar | Indicar
1.28 | Yugo Triangular Doble | 1 | Und. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE RINCON
1.29 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.31 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.32 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.33 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.34 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.35 | Cable aislado de fibra optica tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminación en subestaciones | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.35

## itabo - cce
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.5 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para correccion averia en OPGW 24 fibras LT 138 kV Itabo - CCE |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 18 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 0.805 | Km | Indicar | Indicar
1.3 | Caja de Empalme para cable OPGW 24 | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 9 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Cruceta para reserva de OPGW | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 23 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Guardacabo para OPGW | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Tirante 300 mm | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Tirante 600 mm | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Varilla preformada para cable OPGW (completa) | 10 | Und. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.14

## manz-cruce copey
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.6 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Manzanillo - Cruce de Copey |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 45 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 6.8025 | Km | Indicar | Indicar
1.3 | Caja de Empalme para cable OPGW 24 | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 18 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 26 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Cruceta para reserva de OPGW | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 19 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 18 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 39 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Guardacabo para OPGW | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Tirante 300 mm | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Tirante 600 mm | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Varilla preformada para cable OPGW (completa) | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Yugo Triangular Doble | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.18 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | mtr | Indicar | Indicar
1.2 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Distribuidor Optico equipado con 24 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | mtr | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.23

## hm-dajao-mp
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.7/ Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Hainamosa - Dajao - Monte Plata (con entrada a SSEE Yamasa) |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Aislador Polimerico long Rod | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Aislador fibra de vidrio 36", 15,000 lbs. con rolo y pasador | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Aislador Polimerico Line Post Montaje Horizontal | 6 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Amortiguador vibración para OPGW | 494 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Ancla de hormigon para anclaje de transmisión | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Arandela cuadrada plana 2-1/4" x 2-1/4" x 3/16" (agujero 11/16") | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Arandela cuadrada curva 3" x 3" x 1/4" (agujero 13/16") | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" (agujero 15/16") | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Arandela de presión para tornillo 3/4" | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Arandela de presión para tornillo 5/8" | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Cable Alumoweld 14 M - AW7, 14,000 libs. para viento | 240 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Cable Alumoweld 4M - AW3 | 240 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Cable Alumoweld 8 M - AW7, 8,000 libs. para vientos | 80 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 69.741 | Km. | Indicar | Indicar
1.16 | Caja de Empalme para cable OPGW 24 | 21 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Conductor 559 Darien (m) | 1575 | Und. | Indicar | Indicar
1.18 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 43 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 267 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Conector para varilla de acero galvanizado de puesta a tierra de 5/8" | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Cruceta para reserva de OPGW | 23 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 47 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Grapa galvanizada para fijar cable tierra a poste | 300 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Grapa galvanizada para fijar moldura a poste | 30 | Und. | Indicar | Indicar
1.25 | Grapa para aislador rígido según calibre del conductor | 6 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 43 | Und. | Indicar | Indicar
1.27 | Grapa suspensión con casquillo para conductor según calibre | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.28 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 847 | Und. | Indicar | Indicar
1.29 | Guardacabo inclinado para tornillo 5/8" | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Guardacabo para OPGW | 408 | Und. | Indicar | Indicar
1.31 | Horquilla de 2-1/2", separación 13/16", pasador 5/8" y terminal de bola | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.32 | Moldura madera para cable de tierra | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.33 | Percha giratoria para cadena de aisladores en poste | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.34 | Poste de madera tratada, clase H-1 65' | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.35 | Rotula -ojo(corta) | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.36 | Terminal preformado p/cable 14 M - AW7 | 6 | Und. | Indicar | Indicar
1.37 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 190 | Und. | Indicar | Indicar
1.38 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.39 | Terminal preformado p/cable 8 M - AW7 | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Tirante 300 mm | 368 | Und. | Indicar | Indicar
1.41 | Tirante 600 mm | 40 | Und. | Indicar | Indicar
1.42 | Tornillo pasante 5/8" x 12" con ojo y arandela curva soldada | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.43 | Tornillo pasante con tuerca de 3/4" x 16" | 12 | Und. | Indicar | Indicar
1.44 | Varilla anclaje doble ojo 3/4" x 8' | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.45 | Varilla de puesta a tierra de acero galvanizado 5/8" x 8' | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.46 | Varilla preformada para cable OPGW (completa) | 408 | Und. | Indicar | Indicar
1.47 | Varilla preformada para conductor según calibre | 9 | Und. | Indicar | Indicar
1.48 | Yugo Triangular Doble | 4 | Und. | Indicar | Indicar
1.49 | Cable Aislado de fibra tipo G652 de 48 hilos, para terminacion en subestaciones. | 300 | Und. | Indicar | Indicar
|  |  |  | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE HAINAMOSA
1.5 | Armario
1.51 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 1 | Und.
1.52 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.53 | Tornillos exagonales inoxidables | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.54 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.55 | Distribuidor Optico equipado con 24 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 35 | Und. | Indicar | Indicar
| Distribuidor Optico equipado con 24 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.56 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | Mts | Indicar | Indicar
|  |  |  | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO DAJAO
1.57 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.58 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.59 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.6 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.61 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.62 | Distribuidor Optico equipado con 24 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.63 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | Mts | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO YAMASA
1.64 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.65 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.66 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.67 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.68 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.69 | Distribuidor de fibra optica 24 puertos FC, 4 bandejas de empalme, 24 rabos (Pigtails) | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Cable aislado OFNR | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
MONTE PLATA
1.71 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.72 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.73 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.74 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.75 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.76 | Distribuidor Optico equipado con 24 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.77 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 24 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | Mts | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.77

## vm-palamara
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.8 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
Materiales para sustitucion alumoweld por OPGW 24 fibras LT 138 kV Villa Mella - Palamara |  |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 55 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 2.52 | Km | Indicar | Indicar
1.3 | Cable de Guarda OPGW 24 (M) | 12.1 | Km | Indicar | Indicar
1.4 | Caja de Empalme para cable OPGW 24 | 5 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 33 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 57 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | cruceta para reserva de OPGW | 5 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 24 fibras | 33 | Und. | Indicar | Indicar
2 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 107 | Und. | Indicar | Indicar
2.1 | Guardacabo para OPGW | 40 | Und. | Indicar | Indicar
2.2 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 120 | Und. | Indicar | Indicar
2.3 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
2.4 | Tirante 300 mm | 32 | Und. | Indicar | Indicar
2.5 | Tirante 600 mm | 8 | Und. | Indicar | Indicar
2.6 | Varilla preformada para cable OPGW | 40 | Und. | Indicar | Indicar
2.7 | Yugo Triangular Doble | 2 | Und. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO VILLA MELLA
1.18 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.21 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.22 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.23 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 48 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | Mts | Indicar | Indicar
SE PALAMARA
1.25 | Armario | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.27 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.28 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.29 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.3 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 1 | Und. | Indicar | Indicar
1.31 | Cable Aislado de fibra tipo G652D OFNR de 48 hilos, para terminacion en subestaciones. | 100 | Mts | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.31

## aes interc. - san Pedro II
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.9 / Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
| AES Interconexión - San Pedro II |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 107 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 48 (M) | 40.7 | Mts | Indicar | Indicar
1.3 | Caja de Empalme para cable OPGW | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 73 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 113 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | cruceta para reserva de OPGW | 10 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 80 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW 48 fibras | 73 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 176 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Guardacabo para OPGW | 62 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 320 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Tirante 300 mm | 44 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Tirante 600 mm | 18 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Varilla preformada para cable OPGW | 62 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Yugo Triangular Doble | 7 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Cablede FO Aislado de G655 48 FO | 250 | Mts | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE
1.18 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.22 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 2 | Und. | Indicar | Indicar
| SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE |  |  | Indicar | Indicar
1.23 | Armario | 1 | Und.
1.24 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und.
1.25 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und.
1.26 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und.
1.27 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr.
1.28 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 2 | Und.
Sub - Total del 1.1 al 1.28

## hainamosa - aes interc.
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominica (ETED)
Licitacion Cambio de Cable de Guarda 7 no. 9 por fibra optica
| TABLAS DE PRECIOS No.1 |  |  | Tabla No.10/ Pág. 1 de 1
SUMINISTRO EXTRANJERO
| Hainamosa - AES Interconexión |  |  | Nombre del Licitante
POS. | DESCRIPCION |  |  |  |  | Precio Unitario |  |  |  | Precio Total
|  | Cantidad/unidad |  | Fabricante | Catalogo | Suministro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$ | Suminsitro USD$ | Transporte RD$ | Impuestos Aduanales RD$ | Instalación RD$
|  | (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4) | (1)x(5)
1 | MATERIALES Y HERRAJES
1.1 | Amortiguador vibración para OPGW | 75 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Cable de Guarda OPGW 48 (M) | 31.09 | Mts | Indicar | Indicar
1.3 | Caja de Empalme para cable OPGW | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.4 | Conector de empalme paralelo mecánico para cable de guarda OPGW | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.5 | Conector para fijar cable de guarda a torre | 80 | Und. | Indicar | Indicar
1.6 | cruceta para reserva de OPGW | 8 | Und. | Indicar | Indicar
1.7 | Eslabón revirado de 4" con ojo de 1/2" | 17 | Und. | Indicar | Indicar
1.8 | Grapa suspensión Armada para cable de OPGW | 15 | Und. | Indicar | Indicar
1.9 | Grillete recto con pasador de 5/8" | 241 | Und. | Indicar | Indicar
1.1 | Guardacabo para OPGW | 116 | Und. | Indicar | Indicar
1.11 | Soporte de bajada doble para cable de guarda | 240 | Und. | Indicar | Indicar
1.12 | Soporte de bajada sencillo para cable de guarda | 20 | Und. | Indicar | Indicar
1.13 | Tirante 300 mm | 102 | Und. | Indicar | Indicar
1.14 | Tirante 600 mm | 14 | Und. | Indicar | Indicar
1.15 | Varilla preformada para cable OPGW | 116 | Und. | Indicar | Indicar
1.16 | Yugo Triangular Doble | 2 | Und. | Indicar | Indicar
1.17 | Cablede FO Aislado de G655 48 FO | 250 | Mts | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE
1.18 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.19 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.2 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.21 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.22 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 2 | Und. | Indicar | Indicar
SUMINISTRO CUARTO ELECTRICO SE
1.23 | Registros Plasticos 6 x 12 pulgadas | 3 | Und. | Indicar | Indicar
1.24 | Tornillos exagonales inoxidables | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.25 | Abrazaderas de Media Luna inoxidables para tuberias de 1" | 35 | Und. | Indicar | Indicar
1.26 | Innerducto SDR HDPE Color Naranja | 100 | Mtr. | Indicar | Indicar
1.27 | Distribuidor Optico equipado con 48 conectores y pigtails tipo FC. Con sus bandejas de empalmes. | 2 | Und. | Indicar | Indicar
Sub - Total del 1.1 al 1.27

## Resumen
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
Sustitución Cable de Guarda 7 no. 9 Alumoweld por OPGW
Tabla de Resumen
SECCION DE OBRA No. 1
Tabla No. 11
Pos.
| Descripción de Obras | Moneda Extranjera | Moneda Local
|  | (Dolares USA) | RD$
A. | Suministro Extranjero
B. | Transporte
C. | Instalación
Sub- Total
Impuestos Aduanales RD$
ITBIS (18% del 10% del Monto Total de la Obra)
Norma 7-07
Total General